## Sheet1
Header1 | Nama Indikator | Sub Indikator | Pertanyaan | Kriteria
1 | Sistem Vertikal Bangunan Lebih dari 1 Lantai | 1.1 Tangga | Apakahs tangga dan ram tersebut memiliki kriteria yang sesuai standar pada saat sebelum dan sesudah bencana? | Jika ada beberapa tangga dalam satu bangunan, tangga yang diukur adalah tangga yang paling besar dan/atau menghubungkan ruangan yang memiliki fungsi vital di layanan kesehatan tersebut (Contoh: IGD, bangsal, poli). Standar Tangga: Tinggi anak tangga (h) antara 15 – 17 cm. 0HPLOLNL OHEDU Oh = tinggi anak tangga l = lebar tangga Kriteria: ●Ada dan sesuai standar = 2 ●Ada dan tidak sesuai standar = 1 ● Tidak ada = 0 ≤ 1 FP Memiliki rambu petunjuk evakuasi.
2 | Sistem Vertikal Bangunan Lebih dari 1 Lantai | 1.2 Ram | Apakah tangga dan ram tersebut memiliki kriteria yang sesuai standar pada saat sebelum dan sesudah bencana? | Standar ram: Memiliki kemiringan sesuai standar 0HPLOLNL OHEDU Kemiringan ram diukur dengan menghitung ketinggian pada jarak 1m dari ujung ram. Standar tinggi ram pada jarak 1m dari ujung ram adalah (h = 12,5 cm).● Ada dan sesuai standar = 2 ● Ada dan tidak sesuai standar = 1 ● Tidak ada = 0
3 | Sistem Sanitasi | 2.1 Sistem Air Bersih | Kalau diolah oleh orang lain, apakah bermasalah atau tidak? Kalau bermasalah, dimananya yang bermasalah? | Standar air bersih adalah air bisa dialirkan melalui keran air dan air dalam kondisi baik (ditinjau dari segi bau dan warna) ● Ada dan sesuai standar = 2 ● Ada dan tidak sesuai standar = 1 ● Tidak ada = 0
4 | Sistem Sanitasi | 2.2 Sistem Penyaluran Air Kotor dan atau Limbah | Kalau diolah oleh orang lain, apakah bermasalah atau tidak? Kalau bermasalah, dimananya yang bermasalah? | Standar sistem penyaluran air kotor dan atau limbah adalah memiliki septicktank, memiliki sumur resapan, dan aluran air limbah kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup ● Ada dan sesuai standar = 2 ● Ada dan tidak sesuai standar = 1 ● Tidak ada = 0
5 | Sistem Sanitasi | 2.3 Sistem Pembuangan Limbah Infeksius | Kalau diolah oleh orang lain, apakah bermasalah atau tidak? Kalau bermasalah, dimananya yang bermasalah? | Limbah dipisah, dikumpul dan diolah sendiri atau diolah orang lain = 2 ● Dikumpul, tidak dipisah dan tidak diolah = 1 ● Tidak ada = 0
6 | Sistem Kelistrikan | 3.1 Penerangan | - | Sumber penerangan (lampu) dapat dioperasikan di bangunan fasilitas kesehatan dan berfungsi sebagai mana mestinya = 2 ● Sumber penerangan (lampu) ada, namun tidak dapat dioperasikan atau tidak memadai untuk penerangan = 1 ● Tidak tersedia = 0
7 | Sistem Kelistrikan | 3.2 Operasional Alat | - | Jika aliran listrik tersedia dan alat bisa digunakan seperti biasanya = 2 ● Alatnya bisa digunakan hanya saja aliran listrik yang tidak tersedia = 1 ● Tidak ada aliran listrik dan tidak ada alat = 0
8 | Sistem Kelistrikan | 3.3 Listrik Cadangan | - | Standar listrik darurat jika sumber dari PLN padam: Kapasitasnya 75% dari 2200VA ● Tersedianya sumber listrik sesuai standar dan bisa digunakan, serta sesuai dengan standar. Sebutkan sumbernya = 2 ● Tersedianya sumber listrik yang sesuai standar akan tetapi tidak bisa digunakan = 1 ● Tidak tersedia = 0
9 | Sistem Komunikasi | 4.1Jenis Komunikasi | Jenis komunikasi apa yang dilakukan sebelum dan setelah bencana? | Sistem Komunikasi adalah seperangkat komponen dan peralatan komunikasi yang memiliki fungsi komunikasi dan menghasilkan output untuk tujuan komunikasi ● Memiliki 2 jaringan komunikasi = 2 ● Memiliki 1 jaringan komunikasi = 1 ● Jaringan Komunikasi terputus = 0
10 | Sistem Gas Medik | 5.1 Sistem Gas Medik | - | Sistem gas medik adalah instalasi kebutuhan gas untuk keperluan medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu contohnya adalah oksigen. Pilih: Ƒ 6HQWUDO Ƒ 7DEXQJ Kriteria: ● Ada (baik sentral maupun tabung) dan berfungsi = 2 ● Ada (baik sentral maupun tabung) dan tidak berfungsi = 1 ● Tidak ada = 0
11 | Sistem K3 Fasyankes | 6.1 APAR | - | Standar APAR:# Pemasangannya 125 cm dari dasar lantaiJarak pemasangan anatar APAR tidak boleh melebihi 15 meter # Semua tabung APAR sebaiknya warna merah Kriteria: • Jika ada alat proteksi kebakaran, sesuai standar dan berfungsi = 2 • Ada, tidak sesuai standar dan/atau tidak berfungsi = 1 • Tidak ada alat proteksi kebakaran = 0
12 | Sistem K3 Fasyankes | 6.2 Jalur Evakuasi | - | Jalur evakuasi adalah jalur yang digunakan ketika dalam keadaaan darurat, seperti kebakaran, gempa bumi, dan keadaaan darurat lainnya yang dapat mangancam jiwa seseorang ketika sedang berada dalam bangunan fasilitas pelayanan kesehatan Standar jalur evakuasi adalah memiliki tanda jalur evakuasi/evacuation route, memiliki tanda keluar/exit, dan ada titik kumpul/Assembly point Kriteria: • Fasyankes memiliki jalur evakuasi sesuai standar = 2 • Fasyankes memiliki jalur evakuasi tapi tidak sesuai standar = 1 • Tidak ada jalur evakuasi = 0